ISITMALI MANYETİK KARIŞTIRICI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

3. Sıcaklık ve karıştırma hızı iki ayrı düğme ile kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

4. Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda veya ayrı ayrı yapabilmelidir.

5. Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 2 litre (H20) olmalıdır. 

6. Cihazın karıştırma hızı aralığı 100 ile 2000 rpm arasında  ayarlanabilmelidir.

7. Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 380 °C arasında ayarlanabilmelidir.

8. Cihaz ekstra standı ile birlikte teslim edilmelidir. 

9. Alev koruması, hızlı ısınma ve dayanıklılık özellikleri bulunan bir kapalı ısıtma tablasına sahip olmalıdır.

10. Cihaz 180 W'lık güç ile çalışmalıdır.

11. Cihazın ağırlığı 1,9 kg olmalıdır.

12. Cihazın ölçüleri 200 x 120 x 90 mm olmalıdır.

13. Cihaz en az 120 x 120 mm ölçülerinde kare tablaya sahip olmalıdır.

14. Güvenli tasarımı sızıntıları engellemelidir.

15. Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

16. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

17. Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
18. Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır. 

19. İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
